ZPI.I.76.2020 Borkowice dnia: 04.11.2020r

**Zapytanie ofertowe**

**na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro**

Urząd Gminy w Borkowicach prosi o złożenie oferty na rozbudowę oświetlenia drogowego w Gminie.

I. Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji:

1. Przedmiotem zamówienia jest :

a. budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w miejscowości Rzuców, ul Polna, w tym w szczególności:

- linia kablowa YAKXS 4x 35mm 2 – Lt 326m

- słup linii oświetlenia ulicznego – 8szt.

- oprawy LED 30-40W – 8szt.

b. dobudowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w miejscowości Jabłonica Niska, w tym w szczególności:

- napowietrzna linia AsXSn 2x 25mm 2 – Lt 124m

- słup linii oświetlenia ulicznego – 3 szt.

- oprawy LED 30-40W – 3szt.

Szczegółowy zakres prac określa dokumentacja tj.„ Projekty budowlano- wykonawcze”

Budowy linii oświetlenia drogowego w miejscowości Rzuców , Jabłonica Niska oraz Przedmiary Robót i Specyfikacji Techniczne stanowiące załącznik do niniejszego zapytania ofertowego .

2 Inne prace i roboty towarzyszące.

1. obsługa geodezyjna, inwentaryzacja powykonawcza

II. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia:

1.Zadanie będzie realizowane w oparciu o zatwierdzone projekty budowlano- wykonawcze

Projekty budowlano- wykonawcze Budowy linii oświetlenia drogowego w miejscowości Rzuców , Jabłonica Niska, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

2. W ramach robót objętych zamówieniem Wykonawca:

- zabezpieczy i oznakuje teren budowy zgodnie z przepisami.

- dokona urządzenia placu budowy i poniesie koszty utrzymania zaplecza budowy, w tym koszty zużycia energii elektrycznej i wody, wykonania i utrzymania na swój koszt ogrodzenia placu budowy, oznakowania i innych usług które mogą być niezbędne do wykonania robót objętych zamówieniem,

- zapewni ochronę terenów przyległych do placu budowy i ponosi odpowiedzialność cywilną za ewentualne szkody wynikłe z tytułu prowadzonych prac wobec osób trzecich,

- zlokalizuje i zabezpieczy wszystkie istniejące urządzenia podziemne przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić istniejące uzbrojenie,

- zminimalizuje uciążliwości z tytułu prowadzonych robót, w szczególności zabezpieczy obiekt przed dostępem osób nieuprawnionych.

3. Przy realizacji umowy Wykonawca zobowiązuje się stosować materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą „Prawo budowlane” wraz z dokumentami potwierdzającymi ich jakość. Wykonawca przed zastosowaniem jakichkolwiek materiałów przedstawi inspektorowi nadzoru źródło ich pochodzenia, atesty lub aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa badań laboratoryjnych oraz świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Każdy rodzaj robót, w których znajdą się materiały nieodpowiadające normom i niezaakceptowane przez Zamawiającego, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

4.W stosunku do dostarczanych urządzeń, materiałów, produktów świadectwa: atesty, certyfikaty aprobaty techniczne, deklaracje zgodności muszą być dostarczone na etapie realizacji przedmiotu zamówienia wraz z dostawą tych urządzeń, materiałów, produktów. Urządzenia, materiały, produkty nieodpowiadające wymaganiom zamawiającego lub nieposiadające wymaganych odpowiednich świadectw nie zostaną przyjęte.

5. Wykonawca udzieli Zamawiającemu rękojmi i gwarancji na przedmiot zamówienia:

- na roboty budowlane, dostarczone materiały i zamontowane urządzenia – 60

miesięcy, liczone od daty końcowego bezusterkowego odbioru robót.

6. Odbiór wykonanych prac zostanie przeprowadzony przez komisję powołaną przez Zamawiającego oraz przez pracowników PGE Dystrybucja – Skarżysko Kamienna

7. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia w ciągu 30 dni od dnia bezusterkowego odbioru całości zadania i przedłożenia prawidłowo sporządzonych dokumentów rozliczeniowych.

III. Informacje dodatkowe

1. Szczegółowy zakres zamówienia określa dokumentacja techniczna oraz przedmiar robót

załącznik nr-1 do zaproszenia.

2.Termin wykonania zamówienia do 15.12.2020r.

3.Ofertę należy sporządzić na piśmie według wzoru załączonego do zaproszenia

4.Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy w Borkowicach ul.ks.Jana Wiśniewskiego 42, 26-422 Borkowice w terminie do dnia 12.11.2020r. do godz.12.00.

5. Otwarcie i ocena złożonych ofert nastąpi w dniu 12.11.2020r.. o godz.12.10.

6. Kryteria oceny ofert: cena 100% . Wybrana zostanie oferta, spośród ofert nie

podlegających odrzuceniu, zawierająca najniższą cenę.

7. Zadanie realizowane będzie na podstawie umowy zawartej z wybranym

Wykonawcą w oparciu o warunki określone w niniejszym zaproszeniu.

8. Zgodnie z art. 4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r prawo zamówień publicznych (tj.

Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm. ) ustawy nie stosuje się.

9. Kontakt w sprawie zamówienia: Tel. 48-675-7910 w. 106 , [inwestycje@borkowice.asi.pl](mailto:inwestycje@borkowice.asi.pl)

- Zdzisław Świerczyński

W załączeniu:

1. Dokumentacja techniczna, przedmiar robót

2. Wzór oferty

3. Wymagania formalne

Otrzymują:

- publikacja na stronie internetowej BIP Gminy

Załącznik nr-3

**WYMAGANIA FORMALNE**

**I Do oferty należy załączyć:**

1. Kosztorys ofertowy uproszczony .
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS) lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
3. Informacje o zrealizowanych zadaniach dotyczących rozbudowy lub budowy oświetlenia drogowego z ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy z tego okresu.

II. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania , jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zadania.

Za realizację zamówienia wynagrodzenie płatne w ciągu 30 dni od daty odbioru i przedłożenia prawidłowych dokumentów rozliczeniowych, przelewem na konto bankowe wykonawcy.

III. Zgodnie z art. 4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r prawo zamówień

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) Ustawy nie stosuje się.

*Załącznik nr 2*

*...............................................*

/pieczęć wykonawcy/

**OFERTA**

Nazwa i siedziba wykonawcy: ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................NIP................................Regon.........................................Numer rachunku bankowego ………………….. …………………….......................................

W nawiązaniu do zapytania cenowego i zaproszenia do udziału w postępowaniu z dnia 04.11.2020r na rozbudowę oświetlenia drogowego w Gminie

1.Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową /brutto/....................zł , słownie zł: .....................................................................

………………………………………………………………………………….

2.Deklarujemy wykonanie zamówienia w terminie do dnia 15.12.2020r.

3.Udzielamy gwarancji na wykonane prace i sprzęt na okres 60 m-cy licząc od dnia odbioru końcowego

4.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz uzyskaliśmy konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty oraz obliczenia ceny ryczałtowej wykonania zamówienia.

5.Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą na czas 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

6.Zakres prac objęty zamówieniem zobowiązujemy się wykonać siłami własnymi bez udziału podwykonawców **/** Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następującemu podwykonawcy/-om: \*

…………………………………………………………..

(wskazać firmę podwykonawcy/–ów *lub wpisać* ***nie dotyczy***)

następujące części robót:

*……………………………………….*

*(należy wskazać zakres robót przewidzianych do wykonania przez podwykonawców lub wpisać* ***nie dotyczy)***

**7**.INFORMACJA DOT. POWSTANIA U ZAMAWIAJĄCEGO OBOWIĄZKU PODATKOWEGO

Informuję, że:

- Wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego\*.

- Wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów lub usług: .......... .......... .......... **.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........** .......... .......... .......... .......... .......... .........., których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania. Wartość towaru lub usług powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to: .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... zł netto\*. / \*niepotrzebne skreślić/

8. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

**Załącznikami do niniejszego formularza są:**

- uproszczony kosztorys ofertowy

- informacja dotycząca zrealizowanych zadań

- odpis z odpowiedniego (KRS/CEIDG)rejestru

prowadzonej działalności gospodarczej

............................. dnia .................2020r. ……………………………………

(podpis i pieczątka wykonawcy lub osoby

upełnomocnionej do występowania

w imieniu wykonawcy )

/ \*niepotrzebne skreślić/